산출기초자료조사서 ('보이는소화기'설치)

문서번호 : 예방과-19918

담당자		예방팀장	예방과장			아래와 같이 2016년 보이는소화기 설치 관련한 산출기초자료조사서를 보고 합니다
위성매		이선철	11/08 정진항
협 조

품 명	규격	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격
				㈜국제방재서비스	미동방재 컨설팅(주)	단 가	금 액
분말소화기	ABC급,3.3Kg	EA	6	16,200	16,000	16,000	96,000
소화기브라켓	3.3Kg용	EA	6	6,600	6,500	6,500	39,000
그래픽보드	기본형,510*800mm	EA	3	21,100	21,000	21,000	63,000
투명 케이스	170*170*460	EA	8	12,100	12,000	12,000	96,000
야광스티커(축광)	기본형,450*180	EA	3	9,600	9,500	9,500	28,500
기타부속	칼블럭, 피스 등	EA	6	2,100	2,000	2,000	12,000
설치인건비		개소	6	20,200	20,000	20,000	120,000
						공급가액	454,500
						부가가치세	45,450
						합 계	499,950

2016.  11.  08.

작성자  소방위  위 성 매

확인자  소방령  정 진 항

중부소방서 재무관 귀하