문서번호	시설보수과-6241
결재일자	2016.11.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		윤승범	11/08 이성재
협조
	주무관		김근모

『제3처리장 유입동』

옥상 균열 및 누수정비 현장실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『제3처리장 유입동』

옥상 균열 및 누수정비 현장실정보고

제3처리장 유입동 옥상 균열 및 누수정비 공사중 현장확인 결과 보호 몰탈 훼손이 심하여 아래와 같이 정비를 하고자 함.

1		관련근거

□ 제3처리장 유입동 옥상 균열 및 누수정비 검토보고[시설보수과-5660(‘16.09.28.)]

2		현 황

□ 제3처리장 유입동 옥상 균열 및 누수정비 공사를 위하여 시트방수제를 제거      하고 보호몰탈 상태를 확인한 결과 전체가 훼손 및 들뜸

※ 당초 바닥면적의 30%정도 훼손된 것으로 설계

3		검토결과

□ 보호몰탈을 부분적으로 철거할 경우 방수가 곤란한 실정으로 전체 철거 후       재설치가 필요함[804㎡(562.5㎡ 증가)]

4		조치의견

□ 제3처리장 유입동에 설치되어 있는 각종 시설물들의 안전사고 발생을 방지       하고자 위 검토결과와 같이 2016년 건축시설물 유지보수공사(연간단가) 계약      업체에 지시하여 보수토록하고 추후 설계변경에 반영 정산처리(추가 공사비      개략 33,220천원)

붙임 : 관련자료 1부.    끝.