출 장 결 과 보 고 서

119안전센터장		검사지도팀장	예방과장			결재
김영훈		신연화	11/08 김두일
협 조

	명에 의하여 2016. 11. 08. 119 비상구지킴이, 보이는 소화기 현장점검 등 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11. 08
보 고 자 : 성명 : 소방경 김 영 훈

보 고 내 용
일 시	2016. 11. 08 (13:00 ~ 17:00)
건 명	출장결과보고서(119비상구 지킴이활동, 보이는소화기 현장확인 점검)
장 소	캐슬고시원(서대문구 충정로3가 3-73) N고시텔(서대문구 충정로2가 69-32) 북아현로4마길 일대
내용	■ 119비상구 지킴이 활동 결과 ◯ 확인내용 - 비상구, 방화문 폐쇄, 훼손행위 - 출입구 비상구 통로상 장애물 설치여부 확인 - 기타 피난방화시설 관리상태 확인 ◯ 확인결과 - 캐슬고시원 총무 입회 지적사항 없음, 안내문 전달 - N고시텔 :업주 입회, 비상구 안전관리 및 화재예방 지도함 ■ 보이는 소화기 6개소 확인점검 : 설치 및 관리상태 특이사항 없음 - 북아현로4마길 18-9, 북아현로4마길 24, 북아현로4마길 28-35, 북아현로4마길, 북아현로4마길 28-31, 북아현로4마길28-51 붙임 : 119비상구 지킴이 결과보고서 2부. 끝
비 고	※비상구 지킴이활동(의용소방대 미근지역대 임향순,이치노)