함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 알림(시설관리과, D-12)

시설관리과-33697(2016.11.07.)호와 관련, 「연건동 185-2 ~ 종로5가 194-1외 1개소 송배수관 정비공사』에 의거 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

○ 공 사 명 : 연건동 185-2 ~ 종로5가 194-1외 1개소 송배수관 정비공사

○ 공사개요 : - 관경(D)= 80 ~ 600mm, 길이(L)= 1,430m

- 2구간 : 홍지동 36-41 ~ 신영동 45-2(홍지동86-3)                            (관경(D)= 400mm, 길이(L)= 730m)

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사대상	검사위치	검사일	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (4.0㎎/L이하)	결과
1	통수전 수질검사	(2구간) 홍지동 36-41 ~신영동 45-2 (D=400mm, L=730m)	홍지동 86-3	11.08	0.24	0.25	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	11/08 서경만
협조자
시행	행정지원과-28500	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	대시민공개