함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보[중계역~노원구민회관간 노후 송배수관 정비공사]

1. 급수운영과-24458호(2016.11.04.)와 관련입니다.

2. 위 호로 요청한 『노원구관내 중계역~노원구민회관간 노후 송배수관 정비공사』 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 공 사 명 : 노원구관내 중계역~노원구민회관간 노후 송배수관 정비공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	검사 대상	검사일시	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	중계역 교차로~ 노원구민회관앞	2016.11.08. (16:00~16:20)	동일로 중계그린아파트 109동 앞 (지상식 소화전)	0.14	0.29	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	박찬삼		수질팀장	이인형		행정지원과장	11/08 정의석
협조자
시행	행정지원과-24030	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개