문서번호	급수운영과-31051
결재일자	2016.11.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김효경		유명은	11/08 김정수
협 조

급수공사 현장 실정보고

2016. 10.

강서수도사업소

(급수운영과)

「공사명 : 2016년 고척1동외 14개동 상수도공사-단가계약」

급수공사 현장 실정보고

명에 의거 구로구 관내 급수공사 업무수행 중 발생한 민원 사항과 관련하여 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 11. 8.

보고자 : 시설9급  성명 김 효 경

□ 민원 현황

연번	주 소	성 명	민원 내용	비고
1	**********	**********************	수도계량기 보호통 뚜껑파손

□ 현장조사 내용

- **********

○ D40mm*1 수도계량기 보호통 뚜껑 파손에 따른 교체요청 민원으로,

○ 시설물 보호 및 보행자 안전사고 예방을 위하여 수도계량기 보호통 뚜껑교체코자 합니다.

□ 조치 계획

○ 상기 사항에 대하여 ‘16년도 단가계약사인 ㈜정승건설(대표 조인형)에 공사 시       행토록 작업지시하여 민원해소에 만전을 기하고자 함.

○ 공사 계획

- 공사 개요 : D40mm*1 보호통 뚜껑 교체

- 예산 과목 : 상수도사업비,영업비,배급수비,수선유지교체비(지원사업성시설비)

- 소요 예산 : 100천원.  끝.