함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	관말정체지역 및 민원에 따른 퇴수실시결과 통보(10월분)

강서구 관내 관말정체지역 및 민원에 따른 퇴수를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 통보합니다.

가. 위  치 : 화곡1동 934--24외 27개소

나. 관  경 : Φ 65 ~ 300㎜

다. 퇴수량 : 4,541㎥

붙임 : 1. 공공용수 관리 현황 1부.

2. 일반퇴수(민원 및 기타 등) 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	강은영		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	11/08 이병운
협조자
시행	시설관리과-26785	(		)	접수		(		)
우	08013	서울시 양천구 목동 동로 155 강서수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4020	/전송	3146-4039	/		/	대시민공개