투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	평화이엔지(주) 대표 황기평
(경유)
제목	시설공사 작업지시(노후 동물사 기계설비 가스공사)

대공원『노후 동물사 기계설비 가스공사』관련하여 현재 옥외 터파기 공사를 시행함에 있어 아래와 같이 안전 조치를 이행하고 감독관의 현장 승인을 득한 후 후속 공정을 추진하시기 바랍니다.

□ 안전사고 대비 작업지시 사항

- 대동물원 터파기 정리 후 부직포 포설

- 철거한 보도는 일정 장소에 보관 및 작업장 주변 정리정돈

- 안전휀스 일정 간격 설치

□ 행정사항

- 현장 매설 조건 상이에 따른 터파기 등의 물량은 사후 정산 시행.

- 공사 시행 시 부주의로 파손된 보도는 유사 보도로 대체하여 시공.  끝.

	서울대공원장
주무관	박도원		주무관	조대복		시설과장	11/08 공헌구
협조자
시행	시설과-7457	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7424	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개