함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온공사 준공계 접수에 따른 검수 결과 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-7984(2016.10.28.)호『소방용수시설 도색 및 보온공사 준공계 접수에 따른 검수 알림』

나. 현장대응단-8360(2016.10.31.)호 『소방용수시설 도색 및 보온공사 준공계 접수에 따른 검수 계획』

2. 위호와 관련 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공계 접수에 따른 검수 결과를 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검수대상 : 46개소(도색 37, 보온 9)

구 분	도 색		보 온		비 고
	양호	불량	양호	불량
지상식	12	0	0	0
지하식	22	3	9	0
합 계	34	3	9	0
	37		9

붙임  소방용수시설 도색 및 보온 검수 결과 1부(대용량-메일송부).  끝.

	현장대응단장
★담당자	윤억선		진압2대장	고동윤		지휘2팀장	代이재동		현장대응단장	11/08 우성삼
협조자
시행	현장대응단-8710	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서	/	fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-2619-0119	/전송	02-2619-0121	/	camsunny@seoul.go.kr	/	대시민공개