		중부수도사업소
CU********8*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

1.찾아가는 아리수 토털서비스 점검과 전월대비 격증된 수전에 출장하여         선제적 누수탐지를 실시하고 그결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	7344293	고객접수번호	0912016066756
수용가명	나영란	민원신청일	2016년 11월 07일
수용가주소	서울특별시 성북구 성북로10길 57-7 (성북동) ( 02835 성북구 성북동 168-262 )
신청인	나영란	신청인연락처	*************
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	*********08
현장방문일시	11시 00분	현장출동자	손병수
처리일시	2016년 11월 08일	누수여부	N
입회자	나영란	수용가와의관계	주 인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수없음 (계량기 검정 요청)

끝.

주무관							손병수				민원센터팀장					김춘하					현장민원과장					11/08 김용운
협조자
시행			현장민원과-30341										(						)		접수												(						)
우	02586					서울특별시 동대문구 난계로28길 23																/
전화		02-3146-2404							/전송			02-3146-3579					/	sonbyungsoo@seoul.go.kr													/	대시민공개