함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	시안 계측기 항온수조 부품 구매

1. 운영과-1200(2014.3.12)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터 취수장에 설치된 시안계측기 오류메세지 점검 결과 순환펌프 및 히터 작동불능으로 교체가 필요함에 따라 아래와 같이 해당 부품을 구매 수리하여 수질관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건   명 : 시안 계측기 항온수조 부품 구매

나. 소요예산 : ₩220,000(금이십이만원)

다. 구매내역 : 순환펌프. 히터

라. 지출방법 : 신용카드 결제

마. 대상업체 : 제이오텍 공동대표 신현주.김상용 (☎ 02-2627-3803)

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비(기타교체비)

따로붙임 : 1. 시안측정기 기기고장 보고 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 견적서 2부. 끝.

★주무관	최영석		정수과장	03/14 서한호
협조자	주무관	김병찬		주무관	화민숙
시행	정수과-18	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5750	/전송		/	choi9316@seoul.go.kr	/	대시민공개