	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(200044호 등 7개)

1. 소방재난업무가이드 재난행정정보편 『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』 와 관련입니다.

2. 위와 관련 거여119안전센터에서 관리 운용 중인 소방용수시설이 고장발생되어 다음과 같이 보고 합니다.

【고장 소방용수시설 현황】

연번	식 별	용수번호	위 치	내 용	조사자	발견일자
1	지하식	200094	마천동 14-12 골드빌1	제수변 스핀들 고장 출수 불가	진압1팀장 외 7명	2016.10.12
2	지하식	200078	마천동 127-9	출수 불가	진압1팀장 외 7명	2016.10.13
3	지하식	200320	마천동 18-4 효명주택	제수변 스핀들 고장 출수 불가	진압1팀장 외 7명	2016.10.12
4	지하식	200044	마천동 184-35 은혜문구 앞	지하식 소화전 수압불량	진압2팀장 외 7명	2016.10.21
5	지상식	200340	거여동 217-9 라뷰 앞	제수변 스핀들 고장	진압2팀장 외 7명	2016.10.21
6	지상식	200159	거여동 181-75	제수변 스핀들 누수	진압3팀장 외 8명	2016.10.06
7	지하식	200112	거여동 11 영풍노인정	제수변 스핀들 고장 출수 불가	진압3팀장 외 7명	2016.10.05

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 7부.  끝.

	거여119안전센터장
담당자	최규훈		진압1팀장	백낙준		119안전센터장	11/08 이긍수
협조자
시행	거여119안전센터-5564	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동) 29-1	/
전화	02-3401-2119	/전송	02-3401-3119	/	ghood7@seoul.go.kr	/	대시민공개