함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	관악소방서
수신	주식회사 대건건설
(경유)
제목	소방용수시설 이설 완료대상 확인 결과 통보

1. 소방행정에 도움을 주시는 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 만보이엔씨(주)(2016.3.7.)호『봉천12-2구역 주택재개발구역내 소화전이설 협의안건』

나. 주식회사 대건건설-대건 공무 제16-70호『“소방용수시설 이설공사 완료 접수”의 件』

3. 위와 관련 봉천12-2구역 주택재개발공사로 인해 이설협의 되었던, 소방용수시설의 이설공사 완료대상에 대한 확인 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 대    상 : 총 33개소 (소화전 30, 비상소화장치함 3)

나. 확인결과 : 용수출수 및 이설상태 양호 확인

붙 임  1. 소방용수시설(소화전) 이설 공사완료 확인 결과 1부.

2. 비상소화장치 이설 공사완료 확인 결과 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	마규범		대응총괄팀장	이중범		재난관리과장	전결 11/08 임영진
협조자
시행	재난관리과-7475	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/	musican1755@seoul.go.kr	/	대시민공개