함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	응답소 민원 회신(영등포구 신길동 **-**)

1. 응답소 민원

*********************************************

***********************************************

다. 민원내용 : 영등포구 신길동 해군회관 신길지하차도 입구(사러가시장앞 교차로 방면 입구)나오면 하수관이 파손된건지 맑은 물이 도로로 계속 새어나오고 있어 신속한 조치를 요청합니다.

2. 응답소 답변

*****안녕하십니까? 우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주신 점 감사의 말씀을 드립니다.

****** 신고하신 사항(2016.11.04. 16:33,  접수번호: 20161104002666)은 영등포구 신길동 245-28앞 도로에서 상수도 누수가 발생된 사항으로 주변 차량 소통을 감안 긴급누수복구조치하여 2016.11.5.(토) 완료된 사항임을 알려드립니다.

다시한번 소중한 신고 감사드리며, 앞으로도 상수도 관련 추가 불편사항이 있는 경우 남부수도사업소 시설관리과 박행종(02-3146-4605)에게 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.  끝.

주무관	박행종		주무관	강동철		시설관리과장	11/08 代고신석
협조자
시행	시설관리과-31074	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4605	/전송	02-3146-4639	/	p2net@seoul.go.kr	/	부분공개(6)