	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	이동탱크저장소 소방검사 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부 예방과-24361(2016.10. 4.)호 『이동탱크저장소 소집검사 계획 알림』

나. 예방과-17436(2015.10.5.)호 『이동탱크저장소 소방검사 계획 보고』

2. 이와관련, 우리서 관내 이동탱크저장소에 대한 소방검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 검사기간 : 2016. 10. 10. ~ 11.  7.

나. 검사대상 : 초동주유소 등 22개소

다. 검 사 자 : 소방경 이종태, 소방위 민경대

라. 검사결과

1) 양  호 :  16개소(불량 없음)

2) 미실시 : 6개소(도난 1, 압류 1, 행방불명 4)

붙임 : 1. 이동탱크저장소 소방검사 결과 1부.

2. 일반·판매취급소 소방검사 결과 1부.

끝.

담당자	민경대		위험물안전팀장	이종태		예방과장	11/08 정진항
협조자
시행	예방과-19932	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2233-1119	/전송	02-2238-1803	/	als3164@seoul.go.kr	/	대시민공개