문서번호	에너지시민협력과-11628
결재일자	2016.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시민참여기획팀장	에너지시민협력과장
김승준	권선조	11/09 정희정

서울에너지설계사 건물에너지진단 교육 계획

2016. 11.

기후환경본부

(에너지시민협력과)

서울에너지설계사 건물에너지 교육 계획

서울에너지설계사를 대상으로 에너지진단 역량 강화 교육을 실시하여 학교와 소형건물에 대한 효과적인 에너지진단 및 컨설팅을 수행함으로써 서울시 건물의 온실가스 배출량 저감에 기여하기 위함

□ 교육 개요

□ 기 간 : 11. 14.(월) ~ 11. 29.(화) / 총 80시간

□ 장 소 : 서울에너지설계사 사무실, 실습현장

□ 대 상 : 서울에너지설계사

□ 주 관 : ㈜에코아이이앤씨(대표 정재수)

□ 강 사 : 강준영 전무 외 3명(기술사 보유)

□ 교육 내용

□ 에너지의 열 및 전기부문에 대한 기초적인 이론 및 실습

□ 열 및 전기부문, 건물부문 에너지 절감을 위한 각 부문의 개요 및 실습

- 열부문 : 보일러의 성능시험, 열수송설비 점검방법, 배관보온 방법 등

- 전기부문 : I-Smart를 이용한 전력사용현황분석(peak, 역률 등)

조명 등 현황 파악 및 LED등 교체시 경제성 검토

대기 전력 차단시 전력절감효과(정수기, PC 등)

화장실 및 복도 등의 인체 감시 센서 설치여부 등

기타 전력 부문의 전력 절감 방안

- 건물부문 : 건물의 단열 상태 파악(지붕, 외벽, 창문 등)

에어컨 실외기 차양막 설치시 전력절감효과

태양광 설치방법 및 태양광 설치시의 경제성 검토

- 기타 : 학교 및 소형건물의 에너지 절약을 위한 보고서 작성 방법 등

□ 교육일정

구 분	11 14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	비고
	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화
열 및 전기부문 이론교육
보일러, 성능시험 방법, 전기부문 I-Smart 분석
현장 실습 및 평가													학교 에너지 진단
열수송설비, 조명, 대기전력차단 보일러응축수 및 폐열회수방법 및 인체감시 센서설치시 전력절감효과													열수송설비 열화상카메라 촬영 실습
건물부문(열관류율 등) 실외기차양막 설치방법 펌프 및 태양광 설치방법
진단 보고서 작성 및 종합 평가

□ 행정사항

□ 교육 비용 지급 : 총 980만원

- 강사비 :	230,000원 (일반2급)	×	10회 (20시간)	×	4명	=	920만원
- 교재비 :	8,000원	×	50권			=	40만원
- 다과비 :	2,000원	×	50명	×	2회	=	20만원

□ 예산과목 : 실업 없는 살기좋은 서울 구축, 사회적 일자리 제공,                  서울형 뉴딜일자리, 일반운영비, 사무관리비(201-01). 끝.