	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	착공신고에 따른 건축공사장 임시소방시설 확인 결과

1. 관련근거

가. 시 예방과-11080(2016.5.2.)호 “2016년 중점관리대상 소방안전대책 알림”

나. 2016년도 소방재난 업무가이드 예방행정편 2. 건축공사장 안전관리

다. 예방과-16456(2016.10.26.)호 “2016. 겨울철 소방안전대책 추진계획 알림”

라. 예방과-16192(2016.10.26.)호 “감리자지정 및 배치통보서, 착공신고서 처리회신 통보**********”

마. 예방과-16640(2016.11.3.)호 “착공신고에 따른 건축공사장 임시소방시설 확인 계획(수정)”

2. 위와 관련, 소방시설공사 착공신고 된 건축공사장(연면적 2천㎡이상)에 대한 임시소방시설 설치 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인날짜: 2016. 11. 3.(목)

나. 확인대상: ***********

다. 확 인 자: 예방팀장, 시설지도

라. 설치 된 임시소방시설

소화기구 및 경보설비	간이피난유도선(비상구유도등)

끝.

담당자	전광배		예방팀장	박종률		예방과장	11/09 최광수
협조자
시행	예방과-16879	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	42469@seoul.go.kr	/	부분공개(6)