“국민행복시대 안전한국 초석 119 서울소방”
	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하철역사 피난계획의 수립 및 시행 개선사항 추가 추진사항 철저 및 협조사항 안내(노원관내 지하철역사)

1. 관련근거

가. 「화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리) 및 제21조의2(피난계획의 수립 및 시행)

나. 시의원 요구사항 「지하철역사 실정에 맞는 피난계획 수립, 시행」

다. 본부예방과-17904(2016.7.18.)호 “소방안전관리업무(피난계획의 수립 및 시행) 개선사항 안내”

라. 본부예방과-18428(2016.7.25.)호 “지하철역사 소방안전관리(피난계획 수립 등) 개선사항 추가 확인 지시”

2. 위와 관련, 소방안전관리자업무 중 “소방계획서 작성 및 시행”에 있어 재해약자(장애인, 노인, 임산부, 영유아 및 어린이 등 이동이 어려운 사람) 등 지하철역사별 피난계획이 부족하다는 의견이 있어, 노원관내 16개 지하철역사(석계역 등 16개소 붙임참고)에게 이의 개선을 위한 보완사항을 아래와 같이 안내하오니

3. 재해약자 피난보조기구(들것 등)을 반드시 배치하여 재해약자 피난 시 사용할 수 있도록 하여 주시기를 바랍니다. 추후 이 사항을 개선을 요구한시의원과 함께 확인점검 할 예정이니, 노원관내 16개 역사 역장 및 소방안전관리자는 이 사항을 확인하시기 바랍니다.

보완사항

○ 재해약자 피난보조기구 활용 피난전략 수립

- 재해약자 피난보조기구(들 것 등) 배치

(그밖의 참고사항)

- 양식 다운로드 안내

☞ 한국소방안전협회(www.kfsa.or.kr) > 정보센터 > 번호216. 소방계획서 권장

서식 대형대상(특급, 1급)

- 소방계획서 작성방법 무료사이버교육 안내

☞ 한국소방안전협회(www.kfsa.or.kr)>사이버교육센터>회원가입 후 로그인

> 열린과정 수강신청 〉 소방계획 수립 및 자위소방대 운영

○ 피난계획 수립 시 반드시 포함시켜야 할 사항(참고)

- 화재경보방식 및 화재경보수단에 대한 제반사항

- 층별, 구역별 피난계획 수립 ※ 피난이동거리, 유동인구, 지하철역 심도 등 고려

- 재해약자 및 재해약자를 동반한 사람을 고려한 피난동선과 피난방법

- 재해약자 피난보조기구 활용 피난전략 수립

- 재집결장소 설정 및 피난안내도 층별, 구역별 비치

○ 기타 문의사항 ☎ 02-977-7119 (노원소방서 예방과 소방안전관리자 담당)

붙임 : 노원관내 지하철 역사 현황 1부.

	노원소방서장
수신자	서울메트로사장,서울특별시도시철도공사사장
담당자	이덕		위험물안전팀장	정덕재		예방과장	전결 11/09 김진웅
협조자
시행	예방과-18342	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-979-7119	/전송	02-949-4119	/		/	부분공개(7)