	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	이동탱크저장소 시정보완명령 확인 계획[서울80가1*** 등 3개소]

1. 관련근거

가. 예방과-18753(2016.10.27.) 『시정보완명령서[*********]』

나. 예방과-18754(2016.10.27.) 『시정보완명령서[*******]』

다. 예방과-19417(2016.11.4.) 『시정보완명령서[*******]』

2. 위와 관련하여 우리서 관할 이동탱크저장소 시정보완명령에 따른 현지 확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

○ 시정보완명령 확인대상

연번	구 분	대 상 명	시정보완내용	확인자	명 령 발부일	보완기간 도 래 일	확 인 검사일
1	이동탱크저장소	******* ***********	게시판 일부 훼손으로 정비 요함	***** *****	2016. 10.27.	2016. 11.7.	2016. 11.9.
2	이동탱크저장소	********* ********	접지단자 클립 불량 정비 요함	***** *****	2016. 10.27.	2016. 11.7.	2016. 11.9.
3	이동탱크저장소	******* ***********	접지단자 클립 불량 정비 요함	***** *****	2016. 11.4.	2016. 11.14.	2016. 11.9.

붙임  시정보완명령서 3부.  끝.

담당자	박윤근		위험물안전팀장	김복경		예방과장	전결 11/09 안서용
협조자
시행	예방과-19683	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-5119	/전송	02-730-6119	/	famot216@seoul.go.kr	/	부분공개(6)