	성북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에따른 검수 알림

1. 관련근거

가. 재난대응과-2948(2016.2.12.)호 『2016년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』

나. 재난대응과-3657(2016.6.8.)호 『연간단가 계약체결 안내(2016년소방용수시설 도색 및 보온공사)』

다. 재난관리과-6934(2016.11.3.)호『2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 계획 보고』

라. 크린텍개발********9호『2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 검수요청건』

2. 소방용수시설의 효율적인 유지·관리를 위한 소화전 도색 및 보온 공사 완료에 따라 다음과 같이 검수대상을 알리오니 현장대응단장 및 각119안전센터장은 과업지시서 참조하여 현지확인 후 그 결과를 붙임 서식에 의거 2016. 11. 17.(목)한 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 소방용수시설 도색 및 보온공사

나. 검수기간 : 2016. 11. 9. ~ 11. 16.

다. 검수대상

구 분 부서별	계	도색(지상식)	도색(지하식)	보온(지하식)
	180	66	65	49
현장대응단	45	17	17	11
돈암	45	17	16	12
길음	43	16	16	11
장위	47	16	16	15

라. 검 수 자 : 각 부서장 및 각 부서 용수담당자

마. 검수방법 : 과업지시서에의한 검수를 관할 부서장 책임하에 실시

3. 행정사항

소방용수시설 도색 및 보온공사 검수 진행시 보완이 필요할 때 대상 취합하여 용수담당에게 사전 유선 통보

붙임 : 1. 2016 도색 및 보온 검수대상 1부.

2. 소방용수시설 도색 및 보온공사 과업지시서 각 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	강태훈		대응총괄팀장	김효순		재난관리과장	11/09 정동민
협조자
시행	재난관리과-7054	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)	/
전화	02)921-6119	/전송	02)925-0119	/	jiny0212@seoul.go.kr	/	대시민공개