	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고(면목)

1. 관련문서

○ 면목119안전센터-4274(2016.10.11.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 일정 변경 보고』

○ 면목119안전센터-4162(2016.10.4.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획보고(면목)』

○ 재난관리과-6343(2016.10.4.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 보고(알림)』와 관련입니다.

2. 우리 면목119안전센터 관내 2016년 하반기 소방용수시설에 대한 일제점검·정비결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 소방용수시설 일제 점검

〇 점검기간 : 2016. 10. 7(금) ~ 11. 9(수)

〇 점검대상 : 총 495개소 (지상식103, 지하식370/비소22(분리형13, 일체형 9 ※호스릴형 4)

〇 점검자 : 면목119안전센터 전 직원(구급대원 제외)

〇 감독자 : 면목119안전센터장 및 각 팀장

〇 점검결과 : “붙임 1,2참조”(경미한 사항은 즉시시정, 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정입력)

- 고장용수 : 2개소(사용가)

- 임시폐전 : 1개소(비소 12호)

- 도색 필요대상 : 31개소

- 보온 필요대상 : 7개소

붙 임  1. 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 점검·정비 결과 1부.

2. 소화전 도색 및 보온 필요대상 현황 1부.  끝.

	면목119안전센터장
담당자	지정현		2팀장	우경호		119안전센터장	11/09 조정모
협조자
시행	면목119안전센터-4734	(		)	접수		(		)
우	02248	서울특별시 중랑구 동일로 475 면목119안전센터	/
전화	02)491-5119	/전송	02)435-0119	/	nadowkoala@seoul.go.kr	/	대시민공개