출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김원재	김찬모	11/09 박길영

	명에 의하여 2016. 11. 09. 지역담당 업무와 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11. 09.
보 고 자 : 지방시설서기보 성명 : 김 원 재

보 고 내 용
일 시	2016.11.09.(수) 11:00 ~ 16:00
제 목	출장결과보고서
내용	○ 출장지 - 서대문구 홍은동 265-216외 1개소 ○ 출장목적 - 급수공사 현장조사 ○ 출장결과 - 서대문구 홍은동 265-216번지 앵글밸브 고장으로 작업지시 예정이며 - 서대문구 홍은동 11-64번지 보호통 뚜껑 파손으로 교체 예정임. 끝.
비 고