물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		120관리팀장	시민봉사담당관			아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 724-1559)
박만철		이권석	11/09 전재선
협 조	민원기획팀장			계약2팀장
	양성호			양주춘

건 명 :				물품매입요구서(전기히트펌프 등)														시 행			시민봉사담당관-35921				(					)
조직	시민소통기획관 시민봉사담당관		정책사업		시민중심의 민원행정서비스 제공	단위사업		고품질 민원서비스 제공	세부 사업		120다산콜센터 관리 및 고도화		편성목	시설비 및 부대비	통계목		시설비	접 수							(					)
																		수신자			재무과장
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격			단위명칭		수량		단가		소요경비 추 정 액			용 도	에너지 효율등급			녹색제품				중소기업 제 품		장애인 생산품
																				유무		등급	유무	구입 여부			여부	구입 여부	유무		구입 여부
총 계 (추산액)																19,144,320
22927417		전기히트펌프					TUW0600P2SJ			대		2		923,000		1,846,000				○		1
22927425		전기히트펌프					TUW1450M9SJ			대		3		1,684,000		5,052,000				○		1
22927700		히트펌프용실내기					TNW0600P2SJ			대		2		387,000		774,000				○		1
22943630		히트펌프용실내기					TNW1450M9SJ			대		3		516,000		1,548,000				○		1
23075352		냉난방기					PW083QT2S			대		1		1,909,000		1,909,000				○		1
21567236		가변형 히트 펌프 설치					기본 설치			식		5		588,700		2,943,500
10061680		냉매관 설치					⦶12.7mm			M		333		6,000		1,998,000
20373322		드레인설치					⦶32mm			M		111		6,000		666,000
20912089		노출배관 커버트레이					노출배관 커버트레이			조		6		43,600		261,600
21881673		히트펌프용 실내기					룸컨트롤러			대		5		48,500		242,500
10061686		룸컨트롤러 설치					커버없음			M		100		6,400		640,000
22723642		통신케이블 설치					케이블 설치			M		161		6,400		1,030,400
21087037		전기히트펌프					싱글형받침대			조		5		26,100		130,500
조달수수료 (0.54%)														원단위절사		102,820
위 물품을 12월 일까지 납품( ○ )하도록 하여 주시기 바랍니다.

	시민봉사담당관

서울특별시 재무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.