함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제 목	법정수도꼭지 수질검사 관련 검사 의뢰

1. 본부수질과 - 666(2015.2.2)호와 관련입니다.

2. 수도법 제29조 제1항에 따른 법정수도꼭지 수질검사의 노후관 수질검사 중 다음 항목에 대하여 검사를 의뢰하오니 검사 후 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 의뢰 내역

의뢰 연번	채수 일시	검 사 명	현장 검사 결과			검사의뢰항목 (4개 항목)
			탁도(NTU)	잔류염소	pH
서부10월-1	10.8	법정 수도꼭지 노후관 수질검사	0.11	0.22	7.2	철,구리,아연,망간
서부10월-2	10.8	“	0.12	0.20	7.2	“

. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	유정미		수질팀장	代신성균		행정지원과장	11/09 代김광석
협조자
시행	행정지원과-30652	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/
전화	3146-2655	/전송	3146-2678	/	youjmi@seoul.go.kr	/	대시민공개