길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-22946

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	11/09 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/02(수)	11/03(목)	11/04(금)	11/05(토)	11/06(일)	11/07(월)	11/08(화)	계
2015년	91,032	84,659	109,880	73,889	97,716	83,433	94,163	634,772
2016년	89,600	82,100	96,800	86,200	89,900	88,600	95,300	628,500
증 ․ 감	-1,432	-2,559	-13,080	12,311	-7,816	5,167	1,137	-6,272

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (10.26~11.01)	금주 공급(㎥) (11.02~11.08)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
625,100	628,500	3,400	0.54

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 :3,400㎥(0.54% 증가)

- `16.11월 현재 전년 대비 공급량 :–2,154,768㎥(감소)

- 특이사항

· 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경