문서번호	정수과-5756
결재일자	2016.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		11/09 서한호
협조
	전문관		조평대

정수약품 (염소·산소·이산화탄소)수불대장

2016. 11.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2016년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
11월	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									7,427
1		123	232	67	92	79	90	683	6,744
2		115	238	64	100	79	89	685	6,059
3		110	253	56	107	79	91	696	5,363
4	8,100	106	231	54	89	75	87	642	12,821
5		108	254	58	91	79	91	681	12,140
6		89	246	54	99	77	89	654	11,486
7		88	284	52	113	81	93	711	10,775
8		80	265	42	96	79	92	654	10,121
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	8,100	819	2,003	447	787	628	722	5,406	15년 이월
소 계	162,000	24,742	32,332	26,657	28,637	27,605	34,023	176,786	22,213
합 계	170,100	25,561	34,335	27,104	29,424	28,233	34,745	182,192

(단위 : kg)

2016년 정수약품 (O2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	액화산소 현황 (1호 탱크)				액화산소 현황 (2호 탱크)
11월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		12,068				10,177
1		11,232	836			9,645	532
2		10,413	819			9,159	486
3		9,619	794			8,643	516
4		9,054	565			7,935	708
5		9,031	23			6,657	1,278
6		8,125	906			6,191	466
7		6,801	1,324			6,131	60
8		6,361	440			5,281	850
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0		5,707	15년 이월			4,896	15년 이월
소 계	203,000		202,173	11,241	209,000		205,389	6,566
총 계	203,000		207,880		209,000		210,285

2016년 정수약품 (CO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황 (1정수장)				이산화탄소 현황 (2정수장)
11월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		14,428				10,853
1		14,428	0			10,853	0
2		14,428	0			10,853	0
3		14,428	0			10,853	0
4		14,428	0			10,853	0
5		14,428	0			10,853	0
6		14,428	0			10,853	0
7		14,428	0			10,853	0
8		14,428	0			10,853	0
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계			0	15년 이월				15년 이월
소 계	123,500		123,724	14,652	137,500		139,024	12,377
총 계	123,500		123,724		137,500		139,024

끝.