보고서(노후 상수관로 교체)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
이동석	강동철	11/09 천성훈
협 조

문서번호 :	시설관리과-31203

담당지역내 노후 상수관로 교체와 관련하여 아래와 같이 시행코자 보고합니다.

현  황

- 위     치 : 영등포구 당산동1가112-1~123

- 관로 번호 : 64471127113, 64373125728

CIP, 1983 D=80mm, L=100m

보고내용

- 상기 위치에 신설 공사 시행중 감리로부터 노후관 개량에 대한 실정 보고가 있어 확인한 바, 개량공사가 필요한 실정임(GIS 상 DCIP이나 CIP로 확인되어 수정).

조치의견

- 노후 상수관로 교체시행을 위해 우리사업소와 계약된 영등포구관내상수도공사 연간단가업체인 ‘하송이엔씨(주)’ 대표 이현구에게 작업지시코자 함.

※ 공사개요 : CIP D80mm → DCIP D150mm,  L=100m 개량

※ 소요예산 : 15,000천원

※ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비, 노후상수도관

(배급수관)정비

별첨 : 1. 위치도 1부.

2. 감리보고서 1부. 끝.