문서번호	기반시설과-4677
결재일자	2016.11.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	전문관	기반시설과장
이건용	석대창	11/09 박일연

작업완료 검사 결과 보고(11차)

-2016년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)-

2016. 11.

기반시설과

작업완료 검사 결과 보고(11차)

[2016년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)]

『한강분수 유지보수 공사(연간단가)』의 제11차 작업지시에 따른 공사 완료 보고서가 접수되어, 현장에서 관련 공종 및 물량을 확인하고 그 결과를 보고하고자 함

□ 계약현황

◯ 계 약 자 : 거삼조경(주) 대표 예종서

◯ 계약기간 : ‘16.3.29. ~ ’16.12.31.

◯ 도급금액 : 450,469천원

◯ 공사내용 : 뚝섬 음악분수 외 9개소 기계․전기․통신 등 시설물 유지보수

□ 작업 지시

◯ 지시 일자 : ‘16. 10. 28.

◯ 작업 기간 : ‘16. 10. 28. ~ 11. 04.

◯ 작업 비용

- 11차: 금39,596,000원(금삼천구백오십구만육천원)

- 내역서                                            (단위:천원)

차수	전회누계	금회	합계	잔액
11	356,883	39,596	396,479	53,990
	79.22%	8.79%	88.01%	11.99%

◯ 작업 내용

․ 여의도 물빛광장 : 시설 및 시스템 긴급 점검

· 여의도 수상분수 : 시설 및 시스템 긴급 점검

· 여의도 안개분수 : STS SUBMERSIBLE PUMP 교체

· 난지  거울분수 : 시설 및 시스템 긴급 점검, PLC PROFUBUS 통신모듈 교체

· 난지  물놀이장 : PLC 전원 모듈 교체

· 뚝섬  음악분수 : 시설 및 시스템 긴급 점검, 오디오 믹서 구매

· 뚝섬물보라극장 : SMPS 전원 공급장치 설치

· 뚝섬  벽천분수 : STS SUBMERSIBLE PUMP교체, STS SUBMERSIBLE PUMP펌프 교체

□ 작업 완료 보고(거삼조경(주))

◯ 일    자 : ‘16. 11. 04.

◯ 작업내용 : 작업지시 내용과 동일

□ 검사 결과

◯ 검 사 일 : ‘16. 11. 08. (월)

◯ 검 사 자 : 공업주사 석대창 외 1명(이건용)

◯ 검사결과 : 작업완료 보고 내용과 특이 사항 없음

안개분수 수중펌프 교체	뚝섬 벽천분수 수중펌프 교체

붙임 1. 작업완료 내역서 1부

2. 작업 사진 1부.  끝.