문서번호	환경보전과-2427
결재일자	2016.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경관리팀장	환경보전과장
정승민		이재덕	11/10 양경규
협 조
	주무관			조남경
	주무관			서종성
	주무관			구자일

「침출수 집수정 레벨스위치 교체공사」

최종하자 검사조서

2016. 11.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

최종하자 검사조서

공 사 명	침출수 집수정 레벨스위치 교체공사
도 급 자	홍익엔지니어링 대표 김종근
공사개요	집수정 레벨 스위치(93개) 교체
계약금액	금11,500,550원
착공일자	2015. 10. 27.	준공일자 (준공검사일)	2015. 11. 11. (2015. 11. 11.)
하자담보 책임기간	2015. 11. 11. ~ 2016. 11. 10.
하자검사	2016. 11. 9.(수)
검사결과	❍ 하자발생사항 발견하지 못함
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음.
2016. 11. 9. 검사자 : 환경보전과 지방기계운영주사 조 남 경 (인) 환경보전과 지방공업서기보 정 승 민 (인)