서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 업무협의 회신(D23-4필지)

1. 강서구 건축과-29519(2016.11.03)호와 관련입니다.

2. 마곡 도시개발사업 구역 내 산업시설용지 D23-4필지의 건축허가 신청협의 사항에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 건축개요

1) 건축규모 : 지하2층/지상8층, 연면적 6,921.17㎡

2) 용도 : 교육연구시설(연구소)

나. 협의내용 : 마곡도시개발사업 산업시설용지 사용계획 등 소관사항 적합여부

다. 회신내용

○ 주외장 재료는 단일 주조색(무채색)으로 계획.

○ 지나친 시각적 자극을 주는 원색적 색채재료(칼라유리 등)는 사용을 지양.

○ 옥상조경(지상7층)은 옥상바닥 면적의 60%이상 되도록 검토.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	윤영선		건축계획팀장	김동선		서남권사업과장	11/10 이병수
협조자	입주지원팀장	代원경진
시행	서남권사업과-4592	(		)	접수		(		)
우		서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 4층	/
전화	2133-1541	/전송	2133-1015	/		/	대시민공개