출장결과보고서

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
김권수	배성호	11/10 오기석
협 조

문서번호 :	급수운영과-28253

	명에 의하여 광진구 관내 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016.11.09.
보 고 자 :***************** 지방기계운영서기 : 권오균

보 고 내 용
일 시	2016.11.09. 09시30분∼17시00분
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장목적. - 관내 송,배수관 취약관로 점검 및 유관공사현장 시설물 점검,순찰. - 관내 급수공사구간 제수밸브 조절 및 시설물 점검,순찰. - 관내 급수불편 민원업무 처리. ○ 점검결과. - 자양동655-43,632-34 일대 시설물유지보수 공사현장 노후 제수밸브Φ100*2 교체작업 현장 단수,통수작업 및 급수상태 점검. - 구의동243-7 일대 상수도관D=200mm 누수복구 작업현장 제수밸브 조절 및 관로,시설물점검 – 상수도관D=200mm 맹판장착 작업. - 군자동355 일대 상수도배,급수관 정비공사 구간 상수도관D=200mm 노후관 교체작업 현장(야간) 관로,시설물점검 및 제수밸브 위치,급수상태 점검. ○ 민원처리. - 중곡동1*2-2* 적수 – 인입 정상출수.옥내배관 노후로 옥내컨설팅 안내함. - 구의동2*7-1* 실누수,중곡동1*2-7* 밸브고장 – 앵글밸브 켑 수리작업. - 구의동6*-2* 실누수 – 계량기 밸브누수로 복구업체 이첩. - 구의동3*-8* 소음(내부배관) - 옥내배관 누수 설명하고 조치안내함. - 자양동5*2-6 불출수 – 계량기밸브 개방 후 정상출수.
비 고

끝.