	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제 점검.정비 결과 수정 보고

1. 재난관리과-6186(2016.10.05)호 “2016년도 하반기 소방용수시설 일제 점검.정비 계획 알림”와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 장위119안전센터의 2016년도 하반기 소방용수시설 일제 점검.정비 실시 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

○ 점검기간 : 2016. 10. 11.(화) ~ 10. 28.(금), 3주간

○ 점검개소 : 694개소(지하499,지상192,저수조2,급수탑1)

※ 비상소화장치 40개소

○ 점검인원 : 소방위 천창기등 20명

○ 점검결과 : 양호 – 646, 불량 - 48개소

- 기존고장 현황 : 고장37(지하 26,지상 10,비소 1)

- 신규발생 고장현황 : 고장12(지하 12)

- 표찰 : 없음

※ 지하식 4374 기 고장 보고로 중복되어 신규발생에서 삭제

붙임    1. 2016년 하반기 일제소방용수조사 결과 1부.  끝.

	장위119안전센터장
담당자	장성철		1팀장	천창기		119안전센터장	11/10 김영채
협조자
시행	장위119안전센터-4470	(		)	접수		(		)
우	02778	서울특별시 성북구 한천로 640	/	www.fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	913-0119	/전송	917-0344	/		/	대시민공개