출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이지혜	장인환	03/14 유철민

	명에 의하여 수질자동측정기 정기점검을 위해 관악구, 금천구에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 03. 14.
보 고 자 : 이 지 혜

보 고 내 용
일 시	2014. 03. 14. 10:00~16:00
건 명	출장결과보고서(2014-03-14)
내용	□ 수질자동측정기 정기점검 ◦ 점검지점 : 독산배수지 등 3개소 ◦ 점검내용 : 측정기 가동상태, 전송상태 점검 유입, 유출관 이상확인 수질 측정값 확인 ◦ 점검결과 : 특이사항 없음 □ 수질자동측정기 교체 및 이전지점 현장조사 ◦ 조사지점 : 밤골어린이공원, 교체어린이공원 등 3개소 ◦ 조사내용 : 설치위치 확인, 인입관 및 퇴수관 위치 확인, 통신 및 전기선 위치 확인
비 고