		강남수도사업소
CU########4#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	034092779	고객접수번호	1002014008456
수용가명	장공진	민원신청일	2014년 03월 14일
수용가주소	서울특별시 서초구 도구로 45-3 501호 (방배동) ( 137 - 060 서초구 방배동 971-8 501호 )
신청인	김은정	신청인연락처	#############
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20030318	기물번호	B1100948465
현장방문일시	16시 30분	현장출동자	주상열외1명
입회자	김은정	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	세대별 계량기 15mm역지밸브 제거 후 정상출수.

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					03/14 원의덕
협조자
시행			시설관리과-5393										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)