문서번호	기전과-2738
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
김현기		김대진	03/14 송영배
협조

2014년 해빙기 대비 기전시설물 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03

동부도로사업소

(기 전 과)

2014년 해빙기 대비 기전시설물 점검결과 보고

2014년 해빙기 대비 관내 도로기전설물에 대하여 일제 점검·정비를

실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 35개소 도로기전시설(터널2, 지하차도5, 한강교량등28)

○ 점검기간 : 2014. 03. 04(화) ~ 03. 13(목)

※ 정비기한 : 2014. 03. 31

○ 점 검 자 : 2개조 편성 점검(가로등, 터널및지하차도)

○ 주요점검내용

(가로등 시설)

- 부점등 및 구간 부점등 여부

- 분전함내 누전차단기 설치 확인 및 동작상태

- 강풍시 가로등 전도예방 등 사전 조치사항

- 가로등 등기구 이탈 여부 등 기타사항

(터널 · 지하차도 기전시설)

- 부점등 및 구간 부점등 여부

- 분전함내 누전차단기 설치 확인 및 동작상태

- 비상발전기 작동 및 환기시설 가동 상태

- 비상시설물 (CCTV, 비상밸, 인터폰) 작동상태

- 소화기 상태 및 적정위치 배치 여부

- 집수정, 배수로, 유입구 청소상태 등

□ 점검결과 및 조치계획

○ 보수반 자체 정비 : 숯내교등 3개교량 부점등 보수(03.07~03.11)

○ 년간단가 보수업체 작업지시 정비대상 시설

- 잠실대교 : 가로등주 암 등기구연결부 불량 10개소

․전체 가로등주를 년간단가 보수업체와 합동 재점검 실시후 정비

- 잠실철교 : 통행로(자전거길) 가로등 4번 선로불량

- 성내유수지교 : 상류측 분전반 문 불량

□ 행정사항

○ 자체보수가 어려운 불량시설(가로등주 암 정비등 3건) 정비는 년간 단가

보수업체에 작업지시(2014.3.31한) 조치

○ 도로기전시설물 점검․정비결과 도로시설과 보고

첨부 : 1) 기전시설물 안전점검 보고서 1부

2) 가로등․경관조명 분전함 점검결과표(총괄) 1부

3) 터널 및 지하차도 점검결과표 1부. 끝.