함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장)
(경유)
제 목	겨울철 한파대비 SWN 수질감시지점 현장점검 결과보고

1. 본부 급수운영과-8315호(2016.10.11.)와 관련입니다.

2. 겨울철 한파대비 우리 사업소 관내 32개소 36대 수질자동측정기 현장점검을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

○  점검결과 보고

가. 점검지점 : 32개소 36대 수질자동측정기

나. 점검일시 : 2016.10.18(화) ~ 10.26(수)중 3일간

다. 점 검 자 : 환경8급 황인철, 환경8급 고민지

라. 점검결과 : 이상없음

붙 임 : 겨울철 한파대비 SWN 수질감시지점 자체점검표 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	황인철		수질팀장	김진국		행정지원과장	전결 11/10 서경만
협조자
시행	행정지원과-28708	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02)3146-2072	/전송	02)3146-2079	/	6605inchrist@seoul.go.kr	/	대시민공개