현 장 확 인 결 과 보 고 서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	윤기중	장하다	이승오	11/10 최승달

	전화 민원 접수대상 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
(복명자 : 소방위 윤기중, 소방사 장하다)

복 명 내 용
확인일시	2016. 11.9(수)
건 명	전화민원 접수대상 현장확인 결과보고(정영덕건물)
내용	1. 관련근거 ○ 예방과-13864(2016.11.08.)호“전화 민원 접수대상 현장확인 계획”와 관련입니다. 2. 대상물 현황 ○ 대 상 명 : 정영덕건물 ○ 위 치 : 서울시 도봉구 도봉로 129길45 ○ 구 조 : 양식 철근콘크리트조 4/1층 ○ 지하1층 처종 : 금산섬유(양말공장, 김상호 *************) 3. 민원내용 ① 지하1층 계단에 물건(제품)이 적치되어 화재 위험이 있다는 내용임. 4. 확인일시 ○ 2016. 11. 9. 14:30경 현장 확인함 5. 확인결과 및 조치 ① 지하1층 봉제공장(금산섬유) 계단상 장애물(양말제품등)은 현장에서 즉시 이동 조치토록 현지시정 함. ② 가연성물질(양말등 제품)은 안전관리토록 지도함. 6. 민원인 안내 : 전화통화로 위와 같은 내용을 안내함(2016.11.8) ※ 별도 문서통보는 전화안내로 갈음키로 함. 붙임 현장확인 사진 1부. 끝.