수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	11/10 장성만

	명에 의하여 품질확인 민원신청에 따른 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 11. 10.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 홍 창 인 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 11. 10. (목)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(고객지원)	*********************** *************	1	1
품질확인제(기타민원)	*********************** ******	1	1				이물질 출수

■ 보고자 의견

○ 품질확인 민원신청 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하여, 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

○ 다만, 이물질 출수 민원건에 대하여는

- 검은색 이물질 출수 확인하고

- 관말 정체 현상에 의한 이물질 출수로 담당 직반장 현장 퇴수토록 조치

- 인근 소화전 및 계량기 퇴수 후 이물질 출수치 않음을 확인

- 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하고 이물질 출수치 않음을 민원인 확인

첨 부 :  수질검사결과 1부.