결재	팀장	간호2과장
	박은경	11/10 김남희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-10757

의료기기 수리 결과보고서

의료기기명

규 격

취득금액

구매일자

비 고

인공호흡기 또는 호흡회로

인공호흡기, Hamilton medical AG,    CH/G5

인공호흡기, Hamilton medical        CH/Hamilton-C3, 20~2000mL

34,588,450

31,300,000

2008.1.23.

2014.8.6.

1608041

1881852

■ 수리명세

품  명

규 격

단 위

수 량

비고

인공호흡기 또는 호흡회로

인공호흡기, Hamilton medical AG,

CH/G5

인공호흡기, Hamilton medical CH/Hamilton-C3, 20~2000mL

개

1

1

이

하

여

백

< 수리내용 >

1. 인공호흡기 Temperature flow probe 2대 수리 완료되어 정상 작동됨.

Hamilton medical AG, CH/G5 가습온도 정상유지, 경고등 안 켜짐	Hamilton medical CH/Hamilton-C3 가습온도 정상유지, 경고등 안 켜짐

위의 의료기기에 대하여 수리를 완료하였음을 보고합니다.

2016년  11월  10일