투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	모다정보통신(주) 대표:김종세 (서울시 서초구 서초동 1338-11 대현블루타워 5층)
(경유)
제목	하자보수 요청(잠실야구장 외 1개소 플라이휠 UPS 구매설치)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「조달청 외자장비과-12969(계약번호:KFX-KSA********6-00-F1)」와 관련

사항입니다.

3. 순간 정전사고에 대비하여 프로야구를 안정적으로 진행하고자 잠실야구장에 설치한 무정전 전원공급장치 플라이휠 UPS에 하자사항이 발생하여 하자보수를 요청하오니 하자착수계를 2016.11.18.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 하자보수 요청사항

- 사 업 명 : 잠실야구장 외 1개소 플라이휠 UPS 구매설치

- 사업기간 : 2014.11.28. ~ 2015.02.25

- 하자기간 : 2015.02.26. ~ 2017.02.25.(2년)

- 하자내용 : 잠실야구장 플라이휠 UPS 750(kVA) 2호기에서 필드코일

전류 불평형 장애발생.  끝.

	서울특별시체육시설관리사업소장
주무관	이용진		주무관	박관현		시설개선과장	11/10 최용덕
협조자	주무관	김기탁
시행	시설개선과-12302	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 체육시설관리사업소 시설개선과	/
전화	02-2240-8793	/전송	02-2240-8777	/	liyongzin@seoul.go.kr	/	부분공개(7)