소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신	현대산업개발
(경유)
제목	소방용수시설(19호) 임시폐전 요청에 대한 회신(현대산업개발)

1. 제효 한남33-4(공) 제 2016-01호(2016.6.21.)호 『소화전 임시폐전 의뢰건』와 관련입니다.

2. 우리서에서 관리·운용 중인 소방용수시설 관리 및 유지를 위하여 다음과 같이 임시폐전 및 이설사항을 조건부 허가 합니다.

□ 소방용수시설(소화전) 임시폐전 조건부 허가 사항

가) 요청내용: 가교건설로 인한 소화전 간섭으로 임시폐전 요청

나) 소방용수시설

연 번	종 별	관 리 번 호	위 치	비 고
1	소화전	19호(지상식)	용산구 한강대로112	임시폐전

다) 공사기간

- 임시폐전기간: 2017.3.31.까지

라) 조건부 허가사항

- 임시폐전 소방용수시설 공사완료시 원상복구 및 정상출수 후 통보

(소화전 단차조정 및 간섭으로 인한 맨홀 정비)

- 임시폐전 및 원상복구에 따른 모든 비용은 현대산업개발에서 부담

*****************************

- 공사진행시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 10조 및 동법 시행규칙 제 6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사 종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인받도록 함

- 기타 이설공사(상수도시설 등)세부사항은 중부수도사업소와 협의하여 처리

끝.

	용산소방서장
담당자	최병현		대응총괄팀장	김순식		재난관리과장	11/10 김지수
협조자
시행	재난관리과-7929	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개