고압가스 수불부(11.09)

결재	주무관	정수과장
	박준호	11/10 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			4,538						10,956
11.01		0	4,538		324	0	195	519	10,437
11.02		0	4,538		330	0	171	501	9,936
11.03		0	4,538		319	0	176	495	9,441
11.04		0	4,538		292	0	165	457	8,984
11.05		0	4,538		326	0	164	490	8,494
11.06		0	4,538		329	0	155	484	8,010
11.07		0	4,538		310	0	166	476	7,534
11.08		0	4,538		326	0	160	486	7,048
11.09		0	4,538		312	0	163	475	6,573
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
합계		0			2,868		1,515	4,383

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					24,955			42,444
11.01		413	395	808	24,147		973	41,471
11.02		415	649	1,064	23,083		968	40,503
11.03	19,000	418	477	895	41,188		999	39,504
11.04		419	541	960	40,228		1,016	38,488
11.05		419	557	976	39,252		986	37,502
11.06		419	529	948	38,304		982	36,520
11.07		419	537	956	37,348		1,000	35,520
11.08		418	419	837	36,511		955	34,565
11.09		415	385	800	35,711		976	33,589
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
합계	19,000	3,755	4,489	8,244			8,855