	중랑소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	UPS 노후 배터리(교환기) 교체 완료 보고

1.전산통신과-5576(2016.11.2.)호『소방서 교환기 배터리 교체 일정 알람』

2.위호와 관련 우리서 교환기 UPS노후 배터리를 교체 완료하였기에 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 일  시: 2016.11.9.(수) 10:00 ~ 11.00

나. 내  용: UPS 교환기 배터리 교체

다. 수  량: 4개(12V 100AH)

라. 업체명: 이앤씨케이블(주)

마. 확인자: 현장지휘 2팀 소방장 박용만

바. 비  고: 기존 배터리 4개 현장대응단 진압팀 사용토록 인계

붙 임 : UPS 교환기 배터리 교체 사진 1부.  끝.

담당자	박용만		지휘2팀장	이영준		현장대응단장	11/10 최홍균
협조자
시행	현장대응단-8052	(		)	접수		(		)
우	02024	중랑구 신내로 183 중랑소방서 2층 종합상황실	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-3423-0119	/전송	02-3421-3911	/	22743@seoul.go.kr	/	대시민공개