“ 투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. ”
	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	구급장비(전문인명소생술시뮬레이터) 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 구조구급교육센터-2086(2016.7.13.)호 ‘제104기 신임교육과정 2급응급구조사양성교육 계획 보고(알림)□

나. 인재개발과-6256(2015.12.21.)호□2016년 교육훈련 계획 알림□

2. 교육 운영 중 전문인명소생술 시뮬레이터가 고장 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

품 명 (수량)	규 격 (모델명)	고장(파손)내용		취득년도 (내용연수)	비 고 (조치계획)
전문인명소생술시뮬레이터	ALS	호흡 시 흉부상승 안 됨		2007(1대) (5년)	전문업체 방문 → 수리비용발생시(견적의뢰), → 유지보수 조치.

끝.

★담당자	김미경		전임교수	박금주		구조구급교육센터장	11/10 임정현
협조자
시행	구조구급교육센터-3372	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 서울소방학교 구조구급교육센터	/
전화	02-2106-3767	/전송	02-2106-3768	/		/	대시민공개