	동대문소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	2016년 이동탱크저장소 소방검사 결과보고(동대문)

1. 관련근거

가. 서울시 예방과-5977(2016.3.7.)호 『2016년 위험물 안전관리 기본계획 알림 』

나. 서울시 예방과-24361(2016.10.4.)호 『이동탱크저장소 소방검사 계획 알림』

다. 예방과-17458(2016.10.6.)호 『이동탱크저장소 소방검사(불시) 계획 보고』

2. 위와 관련, 위험물안전관리법에 따른 이동탱크저장소 시설기준 등 준수여부를 검사하고 다음과 같이 보고합니다.

가. 기간 : 2016. 10. 10. ~ 10. 14.(기간중 4일)

나. 대  상

- 일반취급소 이동탱크저장소 6개소

- 주유취급소 이동탱크저장소 6개소

다. 검사방법 : 2인 1조 불시소방검사(위험물안전팀장, 위험물담당)

라. 검사결과

1) 실  시 : 11개소(양호 11건)

2) 미실시 : 1개소(용도폐지)

붙 임 : 이동탱크저장소 소방검사 결과보고(동대문) 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	최정현		위험물안전팀장	남정오		예방과장	11/10 이연호
협조자
시행	예방과-19760	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2242-0119	/	hyon6548@seoul.go.kr	/	부분공개(6)