문서번호	기전과-9057
결재일자	2016.11.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
황준석		문준호	11/10 박심근
협조

지하차도·터널 유지관리 소모품 구매계획

2016. 11.

성동도로사업소

(기 전 과)

지하차도·터널 유지관리 소모품 구매계획

이화교 조명에 사용되는 보수자재(세라믹 메탈할라이드 램프) 및 지하차도·터널 소화기표시등에 필요한 컨버터를 아래와 같이 구매하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 보고 드림.

▣ 현황

자재	규격	보유수량(개)	비고
세라믹 메탈할라이드 램프	70W(소모갈)	0	재고 부족
소화기표시등 컨버터	75-12(75W, DC12V)	0	재고 부족

▣ 문제점

○ 이화교 보도등 점등에 사용되고 있는 규격의 램프 및 지하차도·터널의 소화기표시등 컨버터가 창고에 보유하고 있는 수량이 없어 비상시를 대비하여 추가적으로 수량을 확보하는 것이 타당됨

▣ 조치계획

○  금액이 소액이므로 저렴한 견적서를 제출한 업체에 납품의뢰 후  법인카드 구매

- 대상업체 : ************

- 지출금액 : 금486,200원(금사십팔만육천이백원) ⇒ ※부가세포함

- 예산과목  : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 기전시설물 일상유지보수,

시설비(401-01)

- 구매내역

구매자재	규격	단가(원)	구매수량	소요예산(원) (부가세 포함)
세라믹 메탈할라이드 램프	70W(소모갈)	24,000	10	264,000
소화기표시등 컨버터	75-12 (75W, DC12V)	38,000	5	209,000
청소용 붓	6호3㏌	2,000	6	13,200

▣ 보고자 의견

○ 지하차도·터널에 필요한 자재를 구매하여 수요발생 시 적극 활용하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 견적서 2부.  끝.