문서번호	현장민원과-30683
결재일자	2016.11.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	현장민원과장	중부수도사업소장
선우요섭	김용운	11/10 代서경만

이촌동 중산시범아파트 공용급수관 교체공사 검토 보고

2016. 11

중부수도사업소

(현장민원과)

이촌동 중산시범(아) 공용급수관 교체공사 검토 보고

용산구 이촌동 중산시범 아파트에서 공용배관 교체 공사를 위한 공사비 지원금 신청서가 제출되어 이에 대한 검토 보고임.

□ 공사개요

공 사 명 : 중산시범아파트 공용급수관 교체 공사

공사위치 : 용산구 이촌동 211-3 중산시범아파트

공용배관 교체공사 공사(계약)금액 : 139,080천원(VAT 포함)

개 요

- 공용급수관 교체 D = 15~50mm,  L= 1,261m

건축물 현황

건물 규모 : 지상 7층, 6개동 228가구

- 주거전용 면적 : 85㎡이하(228가구)

사용승인일 : 1970. 6. 30

신 청 인 :******** *************************

공사비 지원신청서 및 관련서류 제출 : 2016.11.10

□ 현장 조사

조사일자 : 2016. 3. 8(공용급수관 컨설팅)

조 사 자 : 지방사무운영원 7급 서정필

▶ 공용배관은  아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로, 공용배관

교체토록 입주자대표에게 설명 및 공사신청 안내

□ 공용배관 지원기준

옥내급수관(공용급수관) 개량공사비 지원금액은 가구당 40만원과,

공사비의 80%를 비교하여 적은 금액 지원

□ 공사비 지원 검토

공사비 지원 검토 : 139,080천원 × 0.8 = 111,266천원

가구별 40만원 지원시 : 228가구 × 40만원 = 91,200천원

▶ 공사비 지원금액은 세대당 개량공사 40만원과 총 공사비의 80%를

비교 적은 금액으로 지원하도록 규정되어 있으므로,

▶ 가구별 40만원으로 산정한 91,2000천원으로 공사비 지원

□ 처리 의견

본 공사는 공사예정금액이 3,000만원 이상으로, 옥내급수관 개량공사비 지원 업무처리 지침에 의거 옥내급수관 개량지원 심의위원회의 의결을 거쳐 승인

붙 임 : 1. 위치도 및 현황 사진

2. 공용급수관 컨설팅 보고서

3. 공용급수관 조사표  끝.

□ 위 치 도