문서번호	총무과-38801
결재일자	2016.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임삼택		임철수	11/10 정상택
협 조
	청사운영1팀장			장청락
	실무사무관			김창중
	주무관			주옥금

『본관 방문차량 주차서비스 향상을 위한』

차량 주차안내시스템 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

행  정  국

(총  무  과)

『본관 방문차량 주차서비스 향상을 위한』

차량 주차안내시스템 설치 계획

본관 방문차량 주차 편의성 향상을 위한 주차안내시스템(주차 상황판 및 빈 주차면 안내)을 설치하여 민원인에게 편의를 제공하고자 함

※ 국민신문고 제안 : 접수번호 2AB-002097(2016.9.12.)

Ⅰ		본관 주차장 현황

❍ 위    치 : 본관 지하4층 주차장

❍ 규    모 : 주차면수 101면

- 일반 48, 장애인 8, 여성우선 30, 경차 7, 전기차 6, 나눔카 2

❍ 주차요금 시스템 : 1식

❍ 관리인원 : 2명

Ⅱ		문 제 점

❍ 지상부 주차장 입구에 주차가능대수를 안내하는 ‘주차 상황판’ 없음

❍ 지하 주차장 내, 빈 주차공간를 안내하는 표시등 없음

Ⅲ		개 선 방 안

□ ‘주차안내시스템’을 설치하여 편리한 주차 서비스 제공

❍ 운전자에게 실시간으로 빈 주차공간을 찾을 수 있도록 ‘주차안내 시스템’를 설치하여 편리한 주차 서비스 제공

□ ‘주차 상황판’을 설치하여 실시간 차량 통제

❍ ‘주차 상황안내판’을 설치하여 실시간 ‘주차 가능 대수’ 표시

- 주차장 입구에서 ‘만차’ 여부를 확인하여 실시간 차량 통제

□ 주차 상황판 및 주차안내시스템 설치 사진(예정)

위 치	주차장 입구	주차장 내부
설치 예정 사진

Ⅳ		세부 추진 계획

□ 주차안내시스템 설치 개요

❍ 주차안내시스템 설치 품목

구 분	내 용	소요금액	비 고
물 품	- 초음파센서, 공간표시등, 구역제어기, 종합상황판	29,950천원	조달구매
공 사	- 레이스웨이 설치 전기공사 1식	14,440천원	전기공사 수의계약
계		44,390천원

❍ 공사일정 : ’16. 11월

❍ 공사기간 : 20일

❍ 하자기간 : 물품 3년, 공사 1년

❍ 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅴ		항 후 계 획

❍ 조달구매 및 공사발주	.........’16. 11.
❍ 물품설치 및 전기공사	.........’16. 11. ~ 12.
❍ 관리자 교육 및 인수인계	.........’16. 12.

붙임  주차안내시스템 구성도 1부.  끝.