		동작소방서
수신	******
(경유)
제목	복도식 아파트 창호설치 소방법 위반 질의에 따른 회신

1. 평소 소방행정에 대한 깊은 관심에 감사 드립니다.

2. 서울특별시 응답소 접수번호20161108001737호 “복도식 아파트 복도 입주민 개인별 창호설치 소방법 위반”와 관련하여 질의하신 사항을 아래와 같이 회신하여 드립니다.

【질의요지】

▶ 복도에 창호만 설치한 경우 소방법 위반 여부

【답    변】

▶ 난간에 창호를 설치하였을 경우 하나의 실이 만들어지기 때문에 화재안전기준에 맞는 소방시설이 설치되어야 합니다. 해당 소방시설은 아파트의 최초 허가동의 연도, 창호를 설치하는 층 등 현장 상황에 따라 조금씩 달라질 수 있으니 동작소방서 예방과(☏ 02-845-1195 담당자 전광배)로 문의 주시면 자세히 답변하여 드리겠습니다.  끝.

							동작소방서장
담당자							전광배			예방팀장					박종률					예방과장					11/10 최광수
협조자
시행			예방과-16968									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로16길 55															/			http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화		02-845-1195						/전송			02-846-1194					/	42469@seoul.go.kr												/	부분공개(6)