문서번호	시설과-1687
결재일자	2014.3.14.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
이경호		이재복	03/14 함석주
협조
	주무관		최경진

한남자락 야외식물원 계류 펌프 수리 보고

2014. 3

중부공원녹지사업소

시설과

▢건명	한남자락 야외식물원 계류 펌프 수리 보고
▢관련 문서	공원운영과-4633(2014.3.10.)
▢시설물 현황	○ 한남자락 야외식물원 계류 설비현황 - 펌프 : 가압펌프10(HP) 1대, 가압펌프3(HP) 2대, 배수펌프 1대 - 동력반 : 1면, 펌프조작반 : 1면 ※ 기타 설비 : 심정펌프 1대
	구분	스프링쿨러용			계류용
	규격	7.5kW×80Φ×0.39㎥/min×45m			2.2kW×50Φ×0.127㎥/min×25m
	수량	1			2
점검결과	점검일시			2014. 2. 28 ~ 3. 7
	점검자			이경호, 정진기, 이규복, 전문업체(합동점검)
	고장설비 현황			- 한남자락야외식물원 계류 기계실 펌프 3대 : 동작불량 - 심정펌프실 펌프조작반 습기로인한 부식
향후대책	- 고장펌프는 수리후 재설치하여 계류 정상 가동 - 심정펌프 조작반은 추후 전기연간 단가업체에서 보완
▢소요예산	○소요예산		금1,911,800원
	○예산과목		중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산공원녹지관리 수준향상, 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원등유지관리, 일반운영비, 공공운영비
	○계약(지급)방법		중부공원녹지사업소 시설과 카드로 결재후 결재계좌 입금처리(#######################)
	○계약(설치)업체		Eco공조시스템
▢정비시기	○2014. 3. 18.~2014. 3. 28
첨 부	산출기초조사서 1부